## 环评审批受理公示
附表一
玉溪市环境保护局建设项目受理公开表
项目基本情况
项目名称 |  |  | 建设地点
环境影响报告书（表） | 《***建设项目环境影响评价报告书（表）》(链接)
建设单位
环评单位
项目受理情况
受理单位 | 玉溪市环境保护局 | 受理日期

## 拟审批公示
附表二
玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局拟审批建设项目环评信息公开表
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我委拟对以下项目作出审批意见， 公示期为： 。联系电话：0877-6563482 ；传 真：0877-6563483 通讯地址：玉溪高新科技创业大厦C座101室；邮 编：653100：
项目名称 | 玉溪沃森新增25T天然气锅炉建设项目 | 建设地点 | 玉溪高新区东风南路83号 | 建设单位 | 玉溪沃森生物技术有限公司
环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南晨铭环境科技有限公司
项目概况
玉溪沃森生物技术有限公司投资401万元，拟在沃森现有闲置的锅炉房内新建一台25t/h的天然气锅炉，及锅炉配套设施升级改造，主要是为锅炉增加除氧器等设备，延长锅炉及蒸汽管道使用寿命，降低设备维护使用成本。同时配套建设锅炉软水制备系统，废气自动在线监测系统。 本项目25t/h天然气锅炉建成后，该锅炉为疫苗产业园区的基础配套设施，主要供整个产业园区拟建、未来新建项目使用，同时当产业园区冬季气温较低，供气量用不足的时候建议优先考虑使用25t/h天然气锅炉进行整个产业园区用气的调配及调度。当产业园区供气量富余时，优先启用25t/h天然气锅炉、10t/h天然气锅炉、6t/h天然气锅炉。由于疫苗生产标准提高、要求对供辅实施如空调、保温系统24小时不间断运行，产业园区用气量增加，所以本次建设的25t/h的天然气锅炉每天运行20h。 项目于2022年3月28日取得玉溪高新技术产业开发区管理委员会出具的《玉溪沃森新增25T天然气锅炉建设项目》投资项目备案证，玉高开委发备案[2022]24号。同意项目建设。
项目主要环境影响
施工期：施工期对环境造成的影响主要为施工粉尘、施工噪声、施工人员废水及生活垃圾。 运营期：运营期产生的污染物主要为锅炉废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物），锅炉废水（包括树脂再生废水和锅炉排污水），设备噪声及锅炉定期更换的废离子交换树脂。
项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施
1、施工期：①施工扬尘污染防治措施：对场地进行洒水降尘、堆料场进行适当覆盖；建筑垃圾进行了统一收集、堆放、及时清运至指定地方处置，减少粉尘排放。②施工期废水防治对策措施：施工人员洗手废水收集后洒水降尘不外排。③施工期声防治措施：控制施工进度，不在夜间施工，不在夜间运输材料等。④固废防治对策措施：建筑垃圾运到指定地点处置，生活垃圾交环卫部门清运处置。。 2、运营期：（1）大气防治措施：锅炉产生的废气SO2、NOx、颗粒物，项目锅炉废气采取低氮燃烧技术处理后通过15米排气筒排放，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2，排放限值要求。（2）废水治理措施：本项目25t/h天然气锅炉废水环评建议与生产废水、生活污水混合、冷却后经污水处理站处理后总排口能够达到GB21907-2008《生物工程类制药工业水污染物排放标准》表2标准值，达标后与厂区清洁下水分时段经在线监测装置监测后由同一个排污口排放进入市政污水管网，进入玉溪市污水处理厂处理。（3）噪声治理措施：项目选用低噪设备、安装减震垫、厂房隔音、风机加装消声器，噪声能够达到GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类（北面）、4类标准（东、西、南面）。（4）固废治理措施：锅炉软水制备废离子交换树脂，属于一般固废，由更换厂家清运处置，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020标准。
无
建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件 |  | 我单位郑重承诺：严格按照项目环境影响报告表中提出的要求落实各项环保措施，做好项目的污染防治和环境保护工作。
拟审批意见
拟审批意见
注:项目基本情况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。拟审批意见、公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写

## 竣工环保验收受理公示 (2)
附表三
玉溪市环境保护局建设项目竣工环保验收受理公开表
项目基本情况
项目名称 |  |  | 建设地点
验收监测（调查）报告书（表） | 《***建设项目竣工环境保护验收监测（调查）书（表）》(链接)
建设单位
验收监测（调查）单位 |  | 联系人 |  | 电话
项目受理情况
受理单位 | 玉溪市环境保护局 | 受理日期

## 竣工验收拟审批公示 (2)
附表四
玉溪市环境保护局拟审批建设项目竣工环保验收信息公开表
根据建设项目竣工环境保护验收审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将建设项目基本情况予以公开，公示期为：。联系电话：0877-6571636、2616711（市政务中心环保窗口）；传 真：0877-6571637 通讯地址：玉溪市红塔区汇溪路慧波商务楼；邮 编：653100
项目名称 | 建设地点 | 建设单位
验收监测（调查）报告类型 | 验收监测（调查）机构
项目概况
环保措施落实情况
公众参与情况
拟审批意见
拟审批意见
注:项目基本情况、环保措施落实情况、公众参与情况等内容由建设单位填写。拟审批意见、公众反馈意见联系方式等内容由行政审批机关填写

## 审批公示
附表五
玉溪市环境保护局**年**月建设项目 环评文件行政许可公开表
按照建设项目环境影响评价审批有关规定，现将我局2014年 月 日~月 日建设项目环评文件行政许可予以公开，公示期限为：联系电话：0877-6571637、2616711（市政务中心环保窗口）；传 真：0877-6571637 通讯地址：玉溪市红塔区汇溪路慧波商务楼；邮 编：653100
序号 | 文件名称 | 文号 | 日期

## 审批公示 (2)
附表六
玉溪市环境保护局**年**月建设项目 竣工环保验收行政许可项目审批公开
按照建设项目竣工环境保护验收有关规定，现将我局2014年 月 日~月 日建设项目竣工环境保护验收行政许可予以公开，公示期限为：联系电话：0877-6571636、2616711（市政务中心环保窗口）；传 真：0877-6571637 通讯地址：玉溪市红塔区汇溪路慧波商务楼；邮 编：653100
序号 | 文件名称 | 文号 | 日期